OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: „ Zakup i sukcesywną dostawę  oleju opałowego””.  na potrzeby   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, ul. Siedlecka 1 i 9 od 1 stycznia do 31 marca 2020r.

- Szacowane zapotrzebowanie

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu,  ul. Siedlecka 1 – 25 000 litrów

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skórcu, ul. Siedlecka  9 – 15 000 litrów

razem  							  - 40 000 litrów

- Przedmiot dostawy musi odpowiadać parametrom :

| Właściwości | Jednostka miary | Parametry minimalne/maksymalne |
| --- | --- | --- |
| Wartość opałowa, min. | MJ/kg | 42,6 |
| Temperatura zapłonu, min. | o C | 56 |
| Gęstość w temperaturze 15oC, max. | kg/m3 | 860 |
| Lepkość kinetyczna w 200C, max. | mm2/s | 6,00 |
| Zawartość siarki. max. | % (m/m) | 0,1 |

- Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć Zamawiającemu świadectwo ( certyfikat) jakości- potwierdzające wyżej określone parametry.

- Zamówienie obejmuje zakup oleju opałowego oraz wszelkie niezbędne czynności związane z transportem i napełnieniem zbiorników znajdujących się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu, ul. Siedlecka 1 i 9.

- Wymagania organizacyjne:

- olej opałowy dostarczony będzie  przez Dostawce  na telefoniczne lub pocztą elektroniczną  zawiadomienie  Zamawiającego,

- dostawy winny być realizowane  w ilościach wskazanych przez Zamawiającego,

- dostawa realizowana będzie  nie później  niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania w godzinach pracy jednostki ( od 7;00 do 15:00 ),

- dostawa będzie  dokonywana specjalistycznym  transportem wyposażonym               w legalizowany sprzęt do pomiaru spuszczonego oleju,

- przed rozpoczęcie napełniania zbiornika Dostawca zobowiązany jest okazywać Zamawiającemu dokument potwierdzający legalizację urządzenia pomiarowego.

6. Ilość paliwa  będącego przedmiotem zamówienia może ulec zmianie  w zależności od     przebiegu sezonu grzewczego, a przede wszystkim od warunków atmosferycznych. Oznacza to, że Zamawiający ma prawo do  zmniejszenia zakresu  zamówienia  i nabycie oleju opałowego w ilości mniejszej niż 40 000 l.  W tym przypadku  Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.

7. W przypadku wystąpienia konieczności dostaw dodatkowych  ilości paliwa warunki  dodatkowej dostawy będą obowiązywać  tak jak umowy podstawowej.

8. Termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do końca marca 2020 r.

9. Termin płatności  - 30 dni od wystawienia faktury

10. Kryterium -  cena 100%

11. Forma  składania ofert:  oferty na formularzu ofertowym  należy złożyć w terminie  do      12.12.2019 r.  do godz. 15:00. Miejsce składania ofert:   sekretariat    Zespołu     Szkolno- Przedszkolnego    w     Skórcu, ul. Siedlecka 9.

Forma składania ofert: drogą pocztową, pocztą elektroniczną   lub w drodze bezpośredniego dostarczenia z  dopiskiem „Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu”.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, ul. Siedlecka 9

12.Oferty założone po terminie , niekompletne lub z wykorzystaniem innego wzoru formularza ofertowego  nie będą rozpatrywane.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu do kwoty 30 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Skórcu  z dnia 30 czerwca  2018 r.  (dostępny w sekretariacie Zespołu).